ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΙΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.800,00 ΕΥΡΩ

ΡΕΘΥΜΝΟ 11.11.2016

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας του ηλεκτρολογικού συνεργείου του Δήμου Ρεθύμνης θα πρέπει να προχωρήσουμε στην προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού με τα είδη που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 110 w E27 | 300 |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 w E40 | 250 |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NATΡΙΟΥ σωληνωτός 400 w Ε40 | 50 |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 10 w E27 4Κ | 60 |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 30 w E27 4Κ | 4000 |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 23 w E27 mini 4K | 250 |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 11w E14 4K | 100 |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCI σωληνωτός αλογον. μεταλ. ατμών 70w E27 3Κ | 400 |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ σωληνωτός αλογον. μεταλ. ατμών 150 w E40 | 300 |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 70 w G12 | 20 |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 70 w RX7s | 20 |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 150 w RX7s-24 | 20 |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 250 w Ε40 WDL | 15 |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 400 w Ε40 WDL | 30 |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 1000 w Ε40 WDL | 10 |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 2000 w Ε40 WDL 400 V | 20 |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (METALARC ΗSI-ΤD 2000W D) | 5 |
| 18 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ PL 28 w 2 pin 4K | 80 |
| 19 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 1000 w | 40 |
| 20 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 400 w 114mm | 50 |
| 21 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 160 w 114mm | 50 |
| 22 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 120 w 80mm | 50 |
| 23 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 14w 549mm WDL | 15 |
| 24 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 21w 849mm WDL | 15 |
| 25 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 28w 1149mm WDL | 15 |
| 26 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 35w 1449mm WDL | 15 |
| 27 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 w/10 120cm | 10 |
| 28 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 60 cm | 10 |
| 29 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 120 cm | 10 |
| 30 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 150 cm | 10 |
| 31 | ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ LED ΣΤΕΓΑΝΑ 1,20 | 20 |
| 32 | ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1.5 M | 10 |
| 33 | STARTERS 4-22w | 5 |
| 34 | STARTERS 4-65w | 5 |
| 35 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 230V E27 | 200 |
| 36 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 250w Nατρίου | 100 |
| 37 | ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Φ.Σ. | 100 |
| 38 | ΧΕΛΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΠΡΕΣ | 5 |
| 39 | ΧΕΛΩΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ | 30 |
| 40 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | 100 |
| 41 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ | 100 |
| 42 | ΝΤΟΥΙ Ε40 ΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | 10 |
| 43 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 5-10 Α (10 ΤΕΜ) | 100 |
| 44 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ SWAMPE έως 400 w | 300 |
| 45 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 150 w 4K | 15 |
| 46 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 w 4K | 4 |
| 47 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 w 2700K με κλιπς για γρήγορο άνοιγμα & κλείσιμο | 15 |
| 48 | ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΑ LED | 25 |
|  | ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α | 50 |
| 2 | ΡΕΛΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ40Α 30mA | 40 |
| 3 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α | 45 |
| 4 | ΡΕΛΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4Ρ-40Α 30mA | 30 |
| 5 | ΡΕΛΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 60 Α | 5 |
| 6 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΜΟΝΗ | 40 |
| 7 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΡΙΠΛΗ | 20 |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2Χ20 Α | 20 |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2Χ25 Α | 40 |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ10 Α | 120 |
| 11 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ20 Α | 30 |
| 12 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ16 Α | 90 |
| 13 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ25 Α | 36 |
| 14 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ16 Α | 24 |
| 15 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ20 Α | 30 |
| 16 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ25 Α | 30 |
| 17 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ40 Α | 30 |
| 18 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 2Χ25 Α | 10 |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 3Χ25 Α | 10 |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 3Χ40 Α | 15 |
| 21 | ΚΛΕΜΕΝΣ 2,5 mm | 150 |
| 22 | ΚΛΕΜΕΝΣ 4 mm | 100 |
| 23 | ΚΛΕΜΕΝΣ 6 mm | 100 |
| 24 | ΚΛΕΜΕΝΣ 10 mm | 100 |
| 25 | ΚΛΕΜΕΝΣ+ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ | 150 |
| 26 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ P.V.C. | 200 |
| 27 | ΡΟΚΑ 4/20 | 3 |
| 28 | ΡΟΚΑ 5/20 | 5 |
| 29 | ΡΟΚΑ 6/25 | 7 |
| 30 | ΡΟΚΑ 8/25 | 15 |
| 31 | ΡΟΚΑ 9/25 | 15 |
| 32 | ΡΟΚΑ 10/25 | 10 |
| 33 | ΡΟΚΑ 12/35 | 10 |
| 34 | ΡΟΚΑ 13/35 | 8 |
| 35 | ΡΟΚΑ 19/35 | 8 |
| 36 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 540Χ7,6 mm | 15 |
| 37 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 370x4,8 mm | 20 |
| 38 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 250x4,8 mm | 10 |
| 39 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200x3,6 mm | 10 |
| 40 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | 50 |
| 41 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 50 |
| 42 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 50 |
| 43 | ΤΑΥ ΣΟΥΚΟ | 20 |
| 44 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 300Χ250Χ150 | 15 |
| 45 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 400Χ300Χ200 | 15 |
| 46 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 500Χ400Χ200 | 10 |
| 47 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 600Χ400Χ200 | 10 |
| 48 | ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 75Χ58Χ15 4 ΣΕΙΡΩΝ | 1 |
| 49 | ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ | 2 |
| 50 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Χ18 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 5 |
| 51 | ΚΙΒΩΤΙΟ 140Χ60Χ25 IP60 | 2 |
| 52 | ΠΛΑΤΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 140Χ60Χ25 IP60 | 2 |
| 53 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | 5 |
| 54 | ΚΟΛΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | 5 |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |
| 1 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ | 10 |
| 2 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ ΝΥΚΤΑΣ | 10 |
| 3 | ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ (Duspol digital plus) | 1 |
| 4 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ | 2 |
| 5 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3Α | 40 |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΞΟΔΩΝ | 5 |
|  | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |
| 1 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ13,5 | 300 |
| 2 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ16 | 300 |
| 3 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ23 | 150 |
| 4 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ29 | 100 |
| 5 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ13,5 | 100 |
| 6 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ16 | 100 |
| 7 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ23 | 50 |
| 8 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ29 | 50 |
| 9 | ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 5 |
| 10 | ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 5 |
| 11 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ | 5 |
| 12 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ | 4 |
| 13 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ 60 μF | 50 |
|  | ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ |  |
|  | Τα υλικά με αστερίσκο να προσαρμόζονται στο κανάλι 9Χ4 |  |
| 1 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 9Χ4 | 150 |
| 2 | ΚΑΝΑΛΙ 4Χ2 | 80 |
| 3 | ΚΑΝΑΛΙ 2Χ2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | 80 |
| 4 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ | 40 |
| 5 | ΠΕΝΣΑ PROFESSIONAL 4P/6P/8P | 1 |
| 6 | PATCH PANEL 8ΘΥΡΩΝ CAT5E ΜΙΝΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ | 5 |
| 7 | ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | 30 |
| 8 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 15Μ | 1 |
| 9 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4Θ+ΔΙΑΚΟΠΤΗ+ΚΑΛΩΔΙΟ | 20 |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ |  |
| 1 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 2 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 3 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 1050 |
| 4 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 5 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 6 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |
| 7 | ΝΥΥ 2Χ2,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |
| 8 | ΝΥΥ 3Χ10 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 9 | ΝΥΥ 5Χ10 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 10 | ΝΥΥ 5Χ16 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 11 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |
| 12 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |
| 13 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |
| 14 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα καφέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |
| 15 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα κόκκινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |
| 16 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα άσπρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |
| 17 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 18 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 19 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 20 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα καφέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 21 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα κόκκινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |
| 22 | ΝΥΑ 6 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 23 | ΝΥΑ 6 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 24 | ΝΥΑ 6 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 25 | ΝΥΑ 10 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 26 | ΝΥΑ 10 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 27 | ΝΥΑ 10 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |
| 28 | ΧΑΛΚΟΣ ΓΥΜΝΟΣ 16 | 60 |

ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                             ΡΕΘΥΜΝΟ 11.11.2016

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                      Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΔΟΣ   		                ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΔΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας:

# Γενικά χαρακτηριστικά

α) Τα παρακάτω υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούρια πρώτης χρήσης.

β) Θα είναι αναγνωρισμένων τύπων, γνωστών και με καλή φήμη εργοστασίων εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.

γ) Τα παρακάτω είδη, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσουν οποιοδήποτε δυσλειτουργία. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το συγκεκριμένο μηχάνημα.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                  ΡΕΘΥΜΝΟ 11.11.2016

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                         Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΔΟΣ   			                   ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΔΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Τ  Ι  Μ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Ο     M  Ε  Λ  Ε  Τ  Η  Σ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1) Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στα παρακάτω είδη και θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα  των τεχνικών προδιαγραφών.

Τα  υπό προμήθεια  είδη  θα  είναι  καινούρια, και θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου Ρεθύμνης και θα πληρούν τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της μελέτης.

2) Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του προϊόντος, το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος, τα πάσης φύσης ανταλλακτικά  και  εργασίες, έξοδα μεταφοράς - ασφαλίσεων - εγγυήσεων - φόρων - δασμών κ.λ.π. που απαιτούνται για τη προμήθεια του.

Επίσης συμπεριλαμβάνει το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων του.

3) Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά τη τελική τιμή παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ελευθέρων βαρών πληρώντας όλους τους όρους της μελέτης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.

5) Οι τιμές του τιμολογίου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Τ  Ι  Μ  Ε  Σ    Ε  Φ  Α  Ρ  Μ  Ο  Γ  Η   Σ

Τα παρακάτω υπό προμήθεια είδη θα κοστίσουν : Εβδομήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  (73.800,00€)

ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                                ΡΕΘΥΜΝΟ 11.11.2016

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                                          Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΔΟΣ   	      		                          ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΔΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού που θα απαιτηθεί για την σωστή λειτουργία του ηλεκτρολογικού συνεργείου του Δήμου Ρεθύμνης όπως παρακάτω:

# Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 110 w E27 | 300 | 8,90 | 2.670,00 € |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 w E40 | 250 | 6,10 | 1.525,00 € |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NATΡΙΟΥ σωληνωτός 400 w Ε40 | 50 | 7,00 | 350,00 € |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 10 w E27 4Κ | 60 | 1,84 | 110,40 € |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 30 w E27 4Κ | 4000 | 1,80 | 7.200,00 € |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 23 w E27 mini 4K | 250 | 1,80 | 450,00 € |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 11w E14 4K | 100 | 1,80 | 180,00 € |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCI σωληνωτός αλογον. μεταλ. ατμών 70w E27 3Κ | 400 | 15,00 | 6.000,00 € |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ σωληνωτός αλογον. μεταλ. ατμών 150 w E40 | 300 | 20,80 | 6.240,00 € |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 70 w G12 | 20 | 14,50 | 290,00 € |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 70 w RX7s | 20 | 8,00 | 160,00 € |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 150 w RX7s-24 | 20 | 8,00 | 160,00 € |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 250 w Ε40 WDL | 15 | 17,50 | 262,50 € |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 400 w Ε40 WDL | 30 | 17,50 | 525,00 € |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 1000 w Ε40 WDL | 10 | 60,00 | 600,00 € |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 2000 w Ε40 WDL 400 V | 20 | 95,00 | 1.900,00 € |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (METALARC ΗSI-ΤD 2000W D) | 5 | 115,00 | 575,00 € |
| 18 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ PL 28 w 2 pin 4K | 80 | 1,80 | 144,00 € |
| 19 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 1000 w | 40 | 5,30 | 212,00 € |
| 20 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 400 w 114mm | 50 | 2,00 | 100,00 € |
| 21 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 160 w 114mm | 50 | 2,00 | 100,00 € |
| 22 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 120 w 80mm | 50 | 2,00 | 100,00 € |
| 23 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 14w 549mm WDL | 15 | 1,90 | 28,50 € |
| 24 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 21w 849mm WDL | 15 | 1,90 | 28,50 € |
| 25 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 28w 1149mm WDL | 15 | 1,90 | 28,50 € |
| 26 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 35w 1449mm WDL | 15 | 1,90 | 28,50 € |
| 27 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 w/10 120cm | 10 | 1,55 | 15,50 € |
| 28 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 60 cm | 10 | 3,40 | 34,00 € |
| 29 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 120 cm | 10 | 4,42 | 44,20 € |
| 30 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 150 cm | 10 | 6,22 | 62,20 € |
| 31 | ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ LED ΣΤΕΓΑΝΑ 1,20 | 20 | 19,98 | 399,60 € |
| 32 | ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1.5 M | 10 | 23,47 | 234,70 € |
| 33 | STARTERS 4-22w | 5 | 0,28 | 1,40 € |
| 34 | STARTERS 4-65w | 5 | 0,26 | 1,30 € |
| 35 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 230V E27 | 200 | 20,00 | 4.000,00 € |
| 36 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 250w Nατρίου | 100 | 45,00 | 4.500,00 € |
| 37 | ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Φ.Σ. | 100 | 4,60 | 460,00 € |
| 38 | ΧΕΛΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΠΡΕΣ | 5 | 5,00 | 25,00 € |
| 39 | ΧΕΛΩΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ | 30 | 5,00 | 150,00 € |
| 40 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | 50 | 0,60 | 30,00 € |
| 41 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ | 100 | 1,00 | 100,00 € |
| 42 | ΝΤΟΥΙ Ε40 ΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | 50 | 0,60 | 30,00 € |
| 43 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 5-10 Α (10 ΤΕΜ) | 100 | 0,18 | 18,00 € |
| 44 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ SWAMPE έως 400 w | 300 | 4,50 | 1.350,00 € |
| 45 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 150 w 4K | 15 | 21,00 | 315,00 € |
| 46 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 w 4K | 4 | 29,00 | 116,00 € |
| 7 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 w 2700K με κλιπς για γρήγορο άνοιγμα & κλείσιμο | 15 | 67,00 | 1.005,00 € |
| 48 | ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΑ LED | 25 | 15,00 | 375,00 € |
|  | ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |  |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α | 50 | 2,10 | 105,00 € |
| 2 | ΡΕΛΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ40Α 30mA | 40 | 21,00 | 840,00 € |
| 3 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α | 45 | 7,77 | 349,65 € |
| 4 | ΡΕΛΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4Ρ-40Α 30mA | 30 | 31,77 | 953,10 € |
| 5 | ΡΕΛΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 60 Α | 5 | 40,00 | 200,00 € |
| 6 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΜΟΝΗ | 40 | 1,50 | 60,00 € |
| 7 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΡΙΠΛΗ | 20 | 6,50 | 130,00 € |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2Χ20 Α | 20 | 4,50 | 90,00 € |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2Χ25 Α | 40 | 4,50 | 180,00 € |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ10 Α | 120 | 2,00 | 240,00 € |
| 11 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ20 Α | 30 | 2,00 | 60,00 € |
| 12 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ16 Α | 90 | 2,25 | 202,50 € |
| 13 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ25 Α | 36 | 2,25 | 81,00 € |
| 14 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ16 Α | 24 | 8,99 | 215,76 € |
| 15 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ20 Α | 30 | 8,99 | 269,70 € |
| 16 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ25 Α | 30 | 8,99 | 269,70 € |
| 17 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ40 Α | 30 | 11,47 | 344,10 € |
| 18 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 2Χ25 Α | 10 | 9,00 | 90,00 € |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 3Χ25 Α | 10 | 9,50 | 95,00 € |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 3Χ40 Α | 15 | 20,00 | 300,00 € |
| 21 | ΚΛΕΜΕΝΣ 2,5 mm | 150 | 0,55 | 82,50 € |
| 22 | ΚΛΕΜΕΝΣ 4 mm | 100 | 0,55 | 55,00 € |
| 23 | ΚΛΕΜΕΝΣ 6 mm | 100 | 0,55 | 55,00 € |
| 24 | ΚΛΕΜΕΝΣ 10 mm | 100 | 0,80 | 80,00 € |
| 25 | ΚΛΕΜΕΝΣ+ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ | 150 | 0,40 | 60,00 € |
| 26 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ P.V.C. | 200 | 0,42 | 84,00 € |
| 27 | ΡΟΚΑ 4/20 | 3 | 1,10 | 3,30 € |
| 28 | ΡΟΚΑ 5/20 | 5 | 1,20 | 6,00 € |
| 29 | ΡΟΚΑ 6/25 | 7 | 1,30 | 9,10 € |
| 30 | ΡΟΚΑ 8/25 | 15 | 1,40 | 21,00 € |
| 31 | ΡΟΚΑ 9/25 | 15 | 1,60 | 24,00 € |
| 32 | ΡΟΚΑ 10/25 | 10 | 1,80 | 18,00 € |
| 33 | ΡΟΚΑ 12/35 | 10 | 2,50 | 25,00 € |
| 34 | ΡΟΚΑ 13/35 | 8 | 2,90 | 23,20 € |
| 35 | ΡΟΚΑ 19/35 | 8 | 3,15 | 25,20 € |
| 36 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 540Χ7,6 mm | 15 | 8,90 | 133,50 € |
| 37 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 370x4,8 mm | 20 | 2,50 | 50,00 € |
| 38 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 250x4,8 mm | 10 | 1,80 | 18,00 € |
| 39 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200x3,6 mm | 10 | 1,00 | 10,00 € |
| 40 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | 50 | 1,33 | 66,50 € |
| 41 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 50 | 0,54 | 27,00 € |
| 42 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 50 | 0,72 | 36,00 € |
| 43 | ΤΑΥ ΣΟΥΚΟ | 20 | 0,90 | 18,00 € |
| 44 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 300Χ250Χ150 | 15 | 41,00 | 615,00 € |
| 45 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 400Χ300Χ200 | 15 | 49,25 | 738,75 € |
| 46 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 500Χ400Χ200 | 10 | 62,00 | 620,00 € |
| 47 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 600Χ400Χ200 | 10 | 71,50 | 715,00 € |
| 48 | ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 75Χ58Χ15 4 ΣΕΙΡΩΝ | 1 | 81,40 | 81,40 € |
| 49 | ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ | 2 | 13,44 | 26,88 € |
| 50 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Χ18 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 5 | 47,66 | 238,30 € |
| 51 | ΚΙΒΩΤΙΟ 140Χ60Χ25 IP60 | 2 | 240,00 | 480,00 € |
| 52 | ΠΛΑΤΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 140Χ60Χ25 IP60 | 2 | 18,00 | 36,00 € |
| 53 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | 5 | 7,30 | 36,50 € |
| 54 | ΚΟΛΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | 5 | 1,55 | 7,75 € |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ | 10 | 23,00 | 230,00 € |
| 2 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ ΝΥΚΤΑΣ | 10 | 15,00 | 150,00 € |
| 3 | ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ (Duspol digital plus) | 1 | 80,00 | 80,00 € |
| 4 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ | 2 | 33,27 | 66,54 € |
| 5 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3Α | 40 | 0,38 | 15,20 € |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΞΟΔΩΝ | 5 | 110,00 | 550,00 € |
|  | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ13,5 | 300 | 0,35 | 105,00 € |
| 2 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ16 | 300 | 0,40 | 120,00 € |
| 3 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ23 | 150 | 0,60 | 90,00 € |
| 4 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ29 | 100 | 1,00 | 100,00 € |
| 5 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ13,5 | 100 | 0,13 | 13,00 € |
| 6 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ16 | 100 | 0,15 | 15,00 € |
| 7 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ23 | 50 | 0,21 | 10,50 € |
| 8 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ29 | 50 | 0,29 | 14,50 € |
| 9 | ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 5 | 1,50 | 7,50 € |
| 10 | ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 5 | 1,50 | 7,50 € |
| 11 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ | 5 | 1,40 | 7,00 € |
| 12 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ | 4 | 4,50 | 18,00 € |
| 13 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ 60 μF | 50 | 4,50 | 225,00 € |
|  | ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ |  |  |  |
|  | Τα υλικά με αστερίσκο να προσαρμόζονται στο κανάλι 9Χ4 |  |  |  |
| 1 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 9Χ4 | 150 | 2,50 | 375,00 € |
| 2 | ΚΑΝΑΛΙ 4Χ2 | 80 | 2,10 | 168,00 € |
| 3 | ΚΑΝΑΛΙ 2Χ2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | 80 | 0,90 | 72,00 € |
| 4 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ | 40 | 1,00 | 40,00 € |
| 5 | ΠΕΝΣΑ PROFESSIONAL 4P/6P/8P | 1 | 9,00 | 9,00 € |
| 6 | PATCH PANEL 8ΘΥΡΩΝ CAT5E ΜΙΝΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ | 5 | 38,00 | 190,00 € |
| 7 | ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | 30 | 0,03 | 0,90 € |
| 8 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 15Μ | 1 | 18,20 | 18,20 € |
| 9 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4Θ+ΔΙΑΚΟΠΤΗ+ΚΑΛΩΔΙΟ | 20 | 3,50 | 70,00 € |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 0,25 | 50,00 € |
| 2 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 0,35 | 70,00 € |
| 3 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 1050 | 0,45 | 472,50 € |
| 4 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 0,60 | 60,00 € |
| 5 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 0,75 | 75,00 € |
| 6 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 | 0,71 | 213,00 € |
| 7 | ΝΥΥ 2Χ2,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 | 0,55 | 165,00 € |
| 8 | ΝΥΥ 3Χ10 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 2,58 | 516,00 € |
| 9 | ΝΥΥ 5Χ10 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 4,07 | 814,00 € |
| 10 | ΝΥΥ 5Χ16 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 6,31 | 631,00 € |
| 11 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 | 0,12 | 36,00 € |
| 12 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 | 0,12 | 36,00 € |
| 13 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 | 0,12 | 36,00 € |
| 14 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα καφέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 | 0,12 | 36,00 € |
| 15 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα κόκκινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 | 0,12 | 36,00 € |
| 16 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα άσπρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 | 0,12 | 36,00 € |
| 17 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 0,20 | 40,00 € |
| 18 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 0,20 | 40,00 € |
| 19 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 0,20 | 40,00 € |
| 20 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα καφέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 0,20 | 40,00 € |
| 21 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα κόκκινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 | 0,20 | 40,00 € |
| 22 | ΝΥΑ 6 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 0,45 | 45,00 € |
| 23 | ΝΥΑ 6 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 0,45 | 45,00 € |
| 24 | ΝΥΑ 6 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 0,45 | 45,00 € |
| 25 | ΝΥΑ 10 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 0,75 | 75,00 € |
| 26 | ΝΥΑ 10 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 0,75 | 75,00 € |
| 27 | ΝΥΑ 10 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 | 0,75 | 75,00 € |
| 28 | ΧΑΛΚΟΣ ΓΥΜΝΟΣ 16 | 60 | 1,16 | 69,60 € |
|  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 59.516,13 € |
|  |  | ΦΠΑ 24% | 14.283,87 € |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 73.800,00 € |

ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                        ΡΕΘΥΜΝΟ 11.11.2016

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                               Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΔΟΣ   			                   ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΔΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ