ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ: Βάσω Κλαψινού Δ/νση : Άδελε Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100 Τηλ.: 2831341041 e-mail : Klapsinou@rethymno.gr |  | «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» |
| --- | --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» με Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 10/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Της επιχείρησης ………………………………………………………..……………, έδρα …………………………..…………………………….....,

οδός ………………………………………..…., αριθμός ….……, τηλέφωνο ………………………….………., fax ……………………….…..

ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | Τεμάχιο | 8.041 |  |
| 2 | ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | Τεμάχιο | 900 |  |
| 3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Τεμάχιο | 45 |  |
| 4 | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Τεμάχιο | 390 |  |
| 5 | ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ | Μελέτη | 2.430 |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΑ | μέτρο | 2.700 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) 10W, E27, 230V, Φωτ. Ροής >1000lm, 4000Κ | Τεμ. | 95 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) 20-22W, E27 | Τεμ. | 1000 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας Συμπαγής Φθορισμού (CFL) 30-35W E27 4000Κ | Τεμ. | 6000 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 400 W Ε40 4000K | Τεμ. | 3 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 1000 W Ε40 7250K | Τεμ. | 23 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός, με εκκινητή, 2000 W Ε40 7450K | Τεμ. | 18 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας Φθορισμού T8 36 W 4000K | Τεμ. | 30 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας LED 13-15W, G13, μήκους 1200mm, 6500K | Τεμ. | 10 |  |  |
| 9 | Εκκινητής (Starter) για λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 4-65W για ηλεκτρομαγνητικό ballast | Τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα για λαμπτήρες τεχνολογίας εκκένωσης (π.χ. συμπαγούς φθορισμού) και λαμπτήρες τεχνολογίας LED | Τεμ. | 103 |  |  |
| 11 | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα για λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης (NaHP), ισχύος 250 W | Τεμ. | 32 |  |  |
| 12 | Μεταλλικός βραχίονας φωτιστικού σώματος για τοποθέτηση σε ιστούς της ΔΕΔΔΗΕ | Τεμ. | 100 |  |  |
| 13 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, για δύο λαμπτήρες LED μήκους 1200mm, G13 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 14 | Ντουϊ Ε27 ίσιο πορσελάνης λευκό τύπου ΔΕΗ | Τεμ. | 300 |  |  |
| 15 | Ντουϊ Ε27 βακελίτου λευκό | Τεμ. | 130 |  |  |
| 16 | Στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) Συμβατικό για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70 W | Τεμ. | 30 |  |  |
| 17 | Στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) Συμβατικό για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150 W | Τεμ. | 70 |  |  |
| 18 | Στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) Συμβατικό για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 250 W | Τεμ. | 50 |  |  |
| 19 | Προβολέας LED ισχύος 50 W, 6400K | Τεμ. | 6 |  |  |
| 20 | Προβολέας LED ισχύος 100 W, 6400K | Τεμ. | 2 |  |  |
| 21 | Προβολέας LED ισχύος 150 W, 6400K | Τεμ. | 2 |  |  |
| 22 | Φωτιστικό ασφαλείας LED ενδεικτικού τύπου GR-310/12L/180/A της Olympia Electronics | Τεμ. | 10 |  |  |
| 23 | Κιτ έναυσης για προβολείς HQI 1000 W | Τεμ. | 5 |  |  |
| 24 | Πυκνωτής 60 μF | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |  |  |  |
| 1 | Ραγοδιακόπτης 1x40Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Ραγοδιακόπτης 2x32Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Ραγοδιακόπτης 2x40 Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| 4 | Ραγοδιακόπτης 3x40Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Ραγοδιακόπτης 4x63Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| 6 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 2x40Α 30mA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 7 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 4x40Α 30mA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 4x63Α 30mA | Τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 4x80Α 30mA | Τεμ. | 4 |  |  |
| 10 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 4x80Α 300mA | Τεμ. | 2 |  |  |
| 11 | Συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) με ενσωματωμένη ασφάλεια, 6kA, 1P+N, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 10A ενδεικτικού τύπου Hager ARC960D | Τεμ. | 10 |  |  |
| 12 | Συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) με ενσωματωμένη ασφάλεια, 6kA, 1P+N, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 16A ενδεικτικού τύπου Hager ARC966D | Τεμ. | 10 |  |  |
| 13 | Ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου 3x160Α για φυσίγγια NH00 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 14 | Μαχαιρωτή ασφάλεια NH00, 63 A | Τεμ. | 6 |  |  |
| 15 | Μαχαιρωτή ασφάλεια NH00, 80 A | Τεμ. | 6 |  |  |
| 16 | Ενδεικτική λυχνία LED μονή με κόκκινη απόχρωση φωτισμού | Τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Ενδεικτική λυχνία LED τριπλή με κόκκινη απόχρωση φωτισμού | Τεμ. | 17 |  |  |
| 18 | Αυτόματη ασφάλεια 1x6 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 12 |  |  |
| 19 | Αυτόματη ασφάλεια 1x10 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 42 |  |  |
| 20 | Αυτόματη ασφάλεια 1x16 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 42 |  |  |
| 21 | Αυτόματη ασφάλεια 1x20 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 12 |  |  |
| 22 | Αυτόματη ασφάλεια 1x25 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 22 |  |  |
| 23 | Αυτόματη ασφάλεια 1x32 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 24 | Αυτόματη ασφάλεια 1x40 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 22 |  |  |
| 25 | Αυτόματη ασφάλεια 1x50 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 26 | Αυτόματη ασφάλεια 1x63 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 27 | Αυτόματη ασφάλεια 1x40 Α χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 10kA | Τεμ. | 12 |  |  |
| 28 | Αυτόματη ασφάλεια 1x63 Α χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 10kA | Τεμ. | 12 |  |  |
| 29 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 10 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 27 |  |  |
| 30 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 27 |  |  |
| 31 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 5 |  |  |
| 32 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 2 στοιχείων, 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 33 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης εσωτερικών εγκαταστάσεων με ενσωματωμένο διακόπτη 0-AUTO-I, 2 NO επαφών, 40 Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| 34 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης εσωτερικών εγκαταστάσεων με ενσωματωμένο διακόπτη 0-AUTO-I, 4 NO επαφών, 40 Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| 35 | Μπλοκ διανομής ράγας 1P, 125A, ενδεικτικού τύπου KJ02D της Hager | Τεμ. | 4 |  |  |
| 36 | Μπλοκ διανομής ράγας 1P, 400A, ενδεικτικού τύπου KJ02B της Hager | Τεμ. | 4 |  |  |
| 37 | Περονωτή μπάρα γεφύρωσης με μόνωση από βερνίκι, φάσης (καφέ απόχρωσης), 63A, ενδεικτικού τύπου KB163P της Hager | Τεμ. | 20 |  |  |
| 38 | Περονωτή μπάρα γεφύρωσης με μόνωση από βερνίκι, ουδετέρου (μπλε απόχρωσης), 63A, ενδεικτικού τύπου KB163Ν της Hager | Τεμ. | 20 |  |  |
| 39 | Περονωτή μπάρα γεφύρωσης 2P, 63A, ενδεικτικού τύπου KB263C της Hager | Τεμ. | 20 |  |  |
| 40 | Κλέμμα 4 mm2 – συστοιχία 12 πόλων ανά τεμάχιο | Τεμ. | 50 |  |  |
| 41 | Κλέμμα 6 mm2 – συστοιχία 12 πόλων ανά τεμάχιο | Τεμ. | 55 |  |  |
| 42 | Ταινία μονωτική P.V.C. | Τεμ. | 100 |  |  |
| 43 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 6 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 44 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 12 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 45 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 2 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 46 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 3 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 47 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 4 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 48 | Πίνακας διανομής χαλύβδινος επίτοιχος, με ερμάριο χαλύβδινο διαστάσεων 500mmx650mmx250mm (ΠxΥxB), με μεταλλική πόρτα, 4 σειρών, 24 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK10 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 49 | Φις Σούκο αρσενικό πλαστικό λευκού χρώματος | Τεμ. | 50 |  |  |
| 50 | Φις Σούκο αρσενικό γωνιακό πλαστικό λευκού χρώματος | Τεμ. | 50 |  |  |
| 51 | Φις Σούκο θηλυκό πλαστικό λευκού χρώματος | Τεμ. | 50 |  |  |
| 52 | Ταυ Σούκο πλαστικό λευκού χρώματος για υποδοχή 2 φις | Τεμ. | 10 |  |  |
| 53 | Πολύπριζο τριών θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 3,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 54 | Πολύπριζο τεσσάρων θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 3,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 55 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 400mmx500mmx200mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 56 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 600mmx800mmx250mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 57 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 600mmx1000mmx300mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά (7) ημερών, μιας (1) εξόδου, 16A, ενδεικτικού τύπου Hager EG103E και κλειδί προγραμματισμού | Τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρονικός εβδομαδιαίος αστρονομικός χρονοδιακόπτης δύο (2) εξόδων, ενδεικτικού τύπου Hager EE181 και κλειδί προγραμματισμού | Τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος IP55 compact, 1 εξόδου NO, 8A - 230V - AC1, ενδεικτικού τύπου Hager EE701 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 4 | Κιτ θυροτηλεφώνων 2 διαμερισμάτων εξωτερικό ενδεικτικού τύπου FARFISA PROJECT 4+1 AC KIT2UPS | Τεμ. | 8 |  |  |
| 5 | Ασύρματο θυροτηλέφωνο - Κιτ θυροτηλεφώνου 1 κατοικίας ενδεικτικού τύπου Hager LCP01F | Τεμ. | 1 |  |  |
| 6 | Ασύρματο θυροτηλέφωνο - Κιτ θυροτηλεφώνου 1 κατοικίας με πληκτρολόγιο εισόδου ενδεικτικού τύπου Hager LCP02F | Τεμ. | 1 |  |  |
| 7 | Κουδούνι συναγερμού 230V | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |
| 1 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού μεσαίου τύπου διαμορφώσιμου κυματοειδή (σπιράλ) Φ13,5 mm | Τεμ. | 30 |  |  |
| 2 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού μεσαίου τύπου διαμορφώσιμου κυματοειδή (σπιράλ) Φ16 mm | Τεμ. | 30 |  |  |
| 3 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού μεσαίου τύπου διαμορφώσιμου κυματοειδή (σπιράλ) Φ23 mm | Τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55 διαστάσεων 82mmx82mmx43mm, λευκού χρώματος | Τεμ. | 150 |  |  |
| 5 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55 διαστάσεων 82mmx82mmx43mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55 διαστάσεων 101mmx101mmx51mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 30 |  |  |
| 7 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55, διαστάσεων 150mmx110mmx70mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Ρευματοδότης SCHUKO χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 40 |  |  |
| 9 | Διακόπτης Αλλέ Ρετούρ ακραίος, επίτοιχος, στεγανός, IP55, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 10 | Διακόπτης Κομιτατέρ επίτοιχος, στεγανός, IP55, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 11 | Ρευματοδότης SCHUKO επίτοιχος, στεγανός, IP55, με προστατευτικό κάλυμμα, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 10 |  |  |
| 12 | Ρευματοδότης SCHUKO επίτοιχος, στεγανός, IP55, με προστατευτικό κάλυμμα, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| 1 | Κανάλι καλωδίων πλαστικό από PVC, IP40, IK07, διαστάσεων 90mmx40mm (ΠxΒ) | m | 100 |  |  |
| 2 | Κανάλι καλωδίων πλαστικό από PVC, IP40, IK07, διαστάσεων 90mmx60mm (ΠxΒ) | m | 40 |  |  |
| 3 | Κανάλι καλωδίων πλαστικό από PVC, IP40, IK07, με δύο ενσωματωμένα διαχωριστικά στοιχεία, διαστάσεων 52mmx13mm (ΠxΒ) | m | 200 |  |  |
| 4 | Κανάλι καλωδίων πλαστικό από PVC, IP40, IK07, με ένα ενσωματωμένο διαχωριστικό στοιχείο, διαστάσεων 32mmx16mm (ΠxΒ) | m | 200 |  |  |
| 5 | Μετώπη τοποθέτησης μηχανισμών για κανάλια διαστάσεων 90x40 και 90x60 (mm), 2 στοιχείων, ενδεικτικού τύπου LFF71H0909010 της Hager | Τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Μετώπη τοποθέτησης μηχανισμών για κανάλια διαστάσεων 90x40 και 90x60 (mm), 4 στοιχείων, ενδεικτικού τύπου LFF72H0909010 της Hager | Τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | Μετώπη τοποθέτησης μηχανισμών για κανάλια διαστάσεων 90x40 και 90x60 (mm), 6 στοιχείων, ενδεικτικού τύπου LFF73H0909010 της Hager | Τεμ. | 20 |  |  |
| 8 | Καλώδιο UTP τεσσάρων ζευγών διατομής 24AWG, cat 5e | m | 1525 |  |  |
| 9 | Kαλώδιο UTP OUTDOOR τεσσάρων ζευγών διατομής 24AWG, cat 5e | m | 305 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |
| 1 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G1 mm2 | m | 400 |  |  |
| 2 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G1,5 mm2 | m | 800 |  |  |
| 3 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 5G1,5 mm2 | m | 100 |  |  |
| 4 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G2,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 5 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 5G2,5 mm2 | m | 100 |  |  |
| 6 | Καλώδιο H05VV-U (NYM) 3G1,5 mm2 | m | 300 |  |  |
| 7 | Καλώδιο H05VV-U (NYM) 5G1,5 mm2 | m | 100 |  |  |
| 8 | Καλώδιο H05VV-U (NYM) 3G2,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 9 | Καλώδιο H05VV-U (NYM) 5G2,5 mm2 | m | 100 |  |  |
| 10 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 2x2,5 mm2 | m | 300 |  |  |
| 11 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 3G2,5 mm2 | m | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Οι παραπάνω ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, και μπορούν να αυξομειωθούν, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της συνολικά προϋπολογισθείσας και εγκεκριμένης δαπάνης.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Άδελε 3/08/2018 Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Χρυσούλα Πελαντάκη ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- |